附件1：

蒽酮法测定植物组织中可溶性糖的含量

实验操作步骤

- 可溶性糖的提取

取新鲜苹果，剪碎混匀，称取0.50～1.50g，放入三角瓶，加入20 ml蒸馏水，于沸水浴中浸提30 min，取出后静置5 min，上清液倒入100 ml容量瓶，残渣加20ml 蒸馏水重复提取2次，每次15 min，上清液倒入100 ml容量瓶，试管冲洗2～3次，倒入100 ml容量瓶，用蒸馏水定容至刻度。过滤部分至三角瓶中，滤液供测定。

- 显色及比色

吸取上述提取液1ml，加入5ml蒽酮试剂，沸水浴中显色10 min，取出冷却。在625 nm处测吸光值。从标准曲线上查取可溶性糖的含量。

- 绘制标准曲线

取标准葡萄糖溶液将其稀释成0～100 µg·mL-1的不同浓度(0、10、20、40、60、80、100 µg·mL-1)。分别取1ml，按上述方法进行显色、比色，测定625 nm处的吸光值，绘制标准曲线。

- 计算结果

可溶性糖含量[%] = C×V×100%/A×W

其中： C为标准曲线所得可溶性糖含量(μg·mL-1) ；V为提取液总体积(ml)；A为测定时所吸取的体积(ml)；W为样品重(μg)。